## CNH_DGM_08_SM
Reporte anual de censo de medición - sistemas de medición
Plantilla CNH_DGM_08_SM
Al firmar este reporte manifiesto que tengo pleno conocimiento de su contenido y estoy de acuerdo con él.
[17 empty] | Elemento Primario | [12 empty] | Elemento secundario | [71 empty] | Elemento Terciario | [8 empty] | Observaciones
[30 empty] | Transmisor de Temperatura | [11 empty] | Transmisor de presión | [11 empty] | Densitómetro/Cromatógrafo | [11 empty] | Analizador de Corte de agua | [11 empty] | Analizador de H2S | [11 empty] | Analizador de Humedad | [11 empty] | Computador de Flujo
ID del Contrato o Asignación | Región Fiscal | Entidad Federativa | Nombre del campo | Instalación | Tipo de Fluido | Tipo de Medición | Coordenada Geográfica X del Patín de Medición | Coordenada Geográfica Y del Patín de Medición | TAG del Patín de Medición | Número de Trenes en el Patín de Medición | TAG del Tren de Medición | Puntos de Medición de Acuerdo a Operación | Clasificación del Patín de Medición | Incertidumbre como Tren de Medición | Incertidumbre como Patín de Medición | ¿El patín de medición cuenta con telemetría? | Tipo de Medidor | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No. Certificado de Calibración | Fecha de Calibración | Fecha Próxima de Calibración | Intervalo de Calibración | Intervalo de Verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No.de certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No. De certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima de calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No.de certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No.de certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No.de certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No.de certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | En caso de que se cuente con analizadores en línea refiérase a la nota 3 | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | Puerto Disponible | Configuración del puerto | Protocolo de comunicación | ¿Se encuentra en área restringida?

## CNH_DGM_09_TQ
Reporte anual de censo de medición - tanques
Plantilla CNH_DGM_09_TQ
Al firmar este reporte manifiesto que tengo pleno conocimiento de su contenido y estoy de acuerdo con él.
[9 empty] | Tanques | [26 empty] | Observaciones
[9 empty] | Tanque | [10 empty] | Radar/Cinta de Medición | [7 empty] | RTD/Sensor de Temperatura
ID del Contrato o Asignación | Región Fiscal | Entidad Federativa | Nombre del campo | Instalación | Coordenada Geográfica X del Patín de Medición | Coordenada Geográfica Y del Patín de Medición | Producto almacenado | Incertidumbre del sistema de medición | Tipo de tanque | Tipo de medición | TAG | No. De certificado de calibración | Fecha de última calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Intervalo de verificación | Incertidumbre asociada a la magnitud | Laboratorio de calibración | ¿El laboratorio está acreditado? | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No. De certificado de calibración | Fecha de última calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de calibración | Marca | Modelo | No. Serie | TAG | No. De certificado de calibración | Fecha de calibración | Fecha de próxima calibración | Intervalo de Calibración

## CNH_DGM_10_EA
Reporte anual de censo de equipos de autonsumo
Plantilla CNH_DGM_10_EA
Al firmar este reporte manifiesto que tengo pleno conocimiento de su contenido y estoy de acuerdo con él.
[8 empty] | Autoconsumos | [6 empty] | Observaciones
Infraestructura de Autoconsumo
ID Contrato / Asignación | Región Fiscal | Entidad Federativa | Campo | Instalación | Coordenada Geográfica X del Patín de Medición | Coordenada Geográfica Y del Patín de Medición | Producto de Autoconsumo | Equipo de Autoconsumo | TAG | Fluido desplazado | Consumo teórico | Consumo real | Consumo energético de combustible | Dispositivo de Inyección

## Diccionario de Datos
Instructivo de llenado para los reportes de Sistemas de Medición para envío a la Comisión Nacional de Hidrocarburos por parte del Operador Petrolero
Sistemas de Medición
Columna | Variable | Instrucción de llenado
A | ID Contrato o Asignación | Nombre oficial de la Asignación o Área contractual (Para el caso de las asignaciones, la letra y número asignado por la Secretaría de Energía, de acuerdo con lo siguiente: A-XXXX, AE-XXXX, A-XXXX-M o AE-XXXX-M). Para el caso de áreas contractuales, será el ID asignado por la CNH
B | Región Fiscal | Región fiscal de acuerdo con la clasificación: Áreas terrestres, Áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos metros, Gas natural no asociado, Áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros y Paleocanal de Chicontepec
C | Entidad Federativa | Entidad Federativa en la que esta ubicada la Asignación o Área Contractual
D | Campo | Nombre del campo o campos dentro de la Asignación o Área contractual.
E | Instalación | Nombre de la instalación o instalaciones dentro del campo (lugar donde se localiza el sistema de medición)
F | Tipo de Fluido | Reportar el tipo de hidrocarburo de acuerdo con: Aceite negro, aceite volátil, gas húmedo asociado libre, gas húmedo no asociado, gas seco, gas y condensado
G | Tipo de medición | Tipo de medicion: Dinamica o Estática
H | Coordenada Geográfica X | Coordenada X en formato GMS (Grados, Minutos, Segundos) del patín de medición
I | Coordenada Geográfica Y | Coordenada Y en formato GMS (Grados, Minutos, Segundos) del patín de medición
J | TAG del Patín de Medición | Código de identificación del patín de medición
K | Número de Trenes en el Patín de medición | Número de trenes con que cuenta el patín de medición
L | TAG del Tren de Medición | Código de identificación del tren de medición, enlistando el tag por cada tren.
M | Puntos de Medición de Acuerdo a Operación | Puntos de Medición de acuerdo a la operación (Fiscal, Transferencia, Referencial u Operacional)
N | Clasificación del Patín de Medición | Clasificación del Patín de Medición (Exportación, Despacho, Venta o Entrega/Recepción)
O | Incertidumbre como Tren de Medición | Incertidumbre obtenida a partir de los elementos asociados al Tren de Medición
P | Incertidumbre como Patín de Medición | Incertidumbre obtenida a partir de los trenes asociados al Patín de Medición
Q | ¿El patín de medición cuenta con telemetría? | Indicar si el patín de medición cuenta con telemetría
R | Tipo de Medidor | Indicar el tipo del medidor del elemento primario
S | Marca | Indicar la marca del medidor del elemento primario
T | Modelo | Indicar el modelo del medidor del elemento primario
U | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del elemento primario
V | TAG | Indicar el código de identificación del medidor del elemento primario
W | No. De certificado de calibración | No. Certificado de Calibración vigente del elemento primario
X | Fecha de Calibración | Fecha de calibración vigente del elemento primario
Y | Fecha Próxima de Calibración | Fecha Próxima de Calibración del elemento primario
Z | Intervalo de Calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración
AA | Intervalo de Verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación
AB | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
AC | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración
AD | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
AE | Marca | Indicar la marca del medidor del transmisor de temperatura
AF | Modelo | Indicar el modelo del medidor del transmisor de temperatura
AG | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del transmisor de temperatura
AH | TAG | Indicar el código de identificación del medidor del transmisor de temperatura
AI | No. De certificado de calibración | No. Del certificado de calibración del transmisor de temperatura
AJ | Fecha de calibración | Fecha de la última calibración del transmisor de temperatura
AK | Fecha de próxima de calibración | Fecha próxima de calibración del transmisor de temperatura
AL | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del transmisor de temperatura
AM | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del transmisor de temperatura
AN | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
AO | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al transmisor de temperatura
AP | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
AQ | Marca | Indicar la marca del medidor del transmisor de presión
AR | Modelo | Indicar el modelo del medidor del transmisor de presión
AS | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del transmisor de presión
AT | TAG | Indicar el código de identificació del medidor del transmisor de presión
AU | No. De certificado de calibración | No. Certificado de Calibración del transmisor de presión
AV | Fecha de calibración | Fecha de la última calibración del transmisor de presión
AW | Fecha de próxima de calibración | Fecha de la próxima calibración del transmisor de presión
AX | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del transmisor de presión
AY | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del transmisor de presión
AZ | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
BA | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al transmisor de presión
BB | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
BC | Marca | Indicar la marca del medidor del densitómetro/cromatógrafo
BD | Modelo | Indicar el modelo del medidor del densitómetro/cromatógrafo
BE | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del densitómetro/cromatógrafo
BF | TAG | Indicar el código de identificació del medidor del densitómetro/cromatógrafo
BG | No. De certificado de calibración | No. Certificado de Calibración vigente del densitómetro/cromatógrafo
BH | Fecha de calibración | Fecha de calibración vigente del densitómetro/cromatógrafo
BI | Fecha de próxima de calibración | Fecha Próxima de Calibración del densitómetro/cromatógrafo
BJ | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del densitómetro/cromatógrafo
BK | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del densitómetro/cromatógrafo
BL | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
BM | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al densitómetro/cromatógrafo
BN | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
BO | Marca | Indicar la marca del medidor del analizador de corte de agua
BP | Modelo | Indicar el modelo del medidor del analizador de corte de agua
BQ | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del analizador de corte de agua
BR | TAG | Indicar el código de identificació del medidor del analizador de corte de agua
BS | No. De certificado de calibración | No. Certificado de Calibración vigente del analizador de corte de agua
BT | Fecha de calibración | Fecha de calibración vigente del analizador de corte de agua
BU | Fecha de próxima de calibración | Fecha Próxima de Calibración del analizador de corte de agua
BV | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del analizador de corte de agua
BW | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del analizador de corte de agua
BX | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
BY | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al analizador de corte de agua
BZ | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
CA | Marca | Indicar la marca del medidor del analizador de H2S
CB | Modelo | Indicar el modelo del medidor del analizador de H2S
CC | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del analizador de H2S
CD | TAG | Indicar el código de identificació del medidor del analizador de H2S
CE | No. De certificado de calibración | No. Certificado de Calibración vigente del analizador de H2S
CF | Fecha de calibración | Fecha de calibración vigente del analizador de H2S
CG | Fecha de próxima de calibración | Fecha Próxima de Calibración del analizador de H2S
CH | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del analizador de H2S
CI | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del analizador de H2S
CJ | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
CK | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al analizador de H2S
CL | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
CM | Marca | Indicar la marca del medidor del analizador de humedad
CN | Modelo | Indicar el modelo del medidor del analizador de humedad
CO | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor del analizador de humedad
CP | TAG | Indicar el código de identificació del medidor del analizador de humedad
CQ | No. De certificado de calibración | No. Certificado de Calibración vigente del analizador de humedad
CR | Fecha de calibración | Fecha de calibración vigente del analizador de humedad
CS | Fecha de próxima de calibración | Fecha Próxima de Calibración del analizador de humedad
CT | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del analizador de humedad
CU | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del analizador de humedad
CV | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
CW | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al analizador de humedad
CX | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
CY | En caso de que se cuente con analizadores en línea refiérase a la nota 3
CZ | Marca | Indicar la marca del computador de flujo
DA | Modelo | Indicar el modelo del computador de flujo
DB | No. Serie | Indicar el numero de serie del computador de flujo
DC | TAG | Indicar el código de identificació del computador de flujo
DD | Puerto Disponible | Puerto disponible del computador de flujo, ej. ethernet/serial
DE | Configuración del Puerto | Configuracion del puerto del computador de flujo, ej. Slave
DF | Protocolo de Comunicación | Protocolo de comunicación del computador de flujo, ej. Modbus
DG | ¿Se encuentra en área restringida? | De encontrarse el computador de flujo en área clasificada indicar cuál es
DH | Observaciones | Comentarios y observaciones
SM Tanques
Columna | Variable | Instrucción de llenado
A | ID Contrato o Asignación | Nombre oficial de la Asignación o Área contractual (Para el caso de las asignaciones, la letra y número asignado por la Secretaría de Energía, de acuerdo con lo siguiente: A-XXXX, AE-XXXX, A-XXXX-M o AE-XXXX-M). Para el caso de áreas contractuales, será el ID asignado por la CNH
B | Región Fiscal | Región fiscal de acuerdo con la clasificación: Áreas terrestres, Áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos metros, Gas natural no asociado, Áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros y Paleocanal de Chicontepec
C | Entidad Federativa | Entidad Federativa en la que esta ubicada la Asignación o Área Contractual
D | Nombre del campo | Nombre del campo o campos dentro de la Asignación o Área contractual
E | Instalación | Nombre de la instalación en donde se localiza el tanque
F | Coordenada Geográfica X | Coordenada X en formato gms (grados, minutos, segundos) del patín de medición
G | Coordenada Geográfica Y | Coordenada Y en formato gms (grados, minutos, segundos) del patín de medición
H | Producto almacenado | Fluido almacenado en tanque: aceite, gas, condensado, agua, productos derivados, residuos, etc.
I | Incertidumbre del sistema de medición | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud del conjunto de instrumentos asociados a la medición estática
J | Tipo de tanque | Indicar el tipo de tanque: esférico, atmosférico, cilíndrico, etc.
K | Tipo de medición | Indicar el tipo de medición: manual o automático
L | TAG | Indicar el código de identificación del medidor del tanque
M | No. De certificado de calibración | No. certificado de calibración del medidor del tanque
N | Fecha de última calibración | Fecha de útima calibración del medidor del tanque
O | Fecha de próxima calibración | Fecha de próxima calibración del medidor del tanque
P | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del medidor del tanque
Q | Intervalo de verificación | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la verificación del medidor del tanque
R | Incertidumbre asociada a la magnitud | Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a la magnitud asociada al mensurando
S | Laboratorio de calibración | Nombre del laboratorio que da servicio de calibración al medidor del tanque
T | ¿El laboratorio está acreditado? | Si el laboratorio que brindó el servicio de calibración esta acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)
U | Marca | Indicar la marca del medidor Radar/Cinta de Medición del tanque
V | Modelo | Indicar el modelo del medidor Radar/Cinta de Medición del tanque
W | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor Radar/Cinta de Medición del tanque
X | TAG | Indicar el código de identificació del medidor Radar/Cinta de Medición del tanque
Y | No. De certificado de calibración | No. De certificado de calibración, cuando aplique
Z | Fecha de Calibración | Fecha de calibración del radar de medición del tanque, cuando aplique
AA | Fecha de próxima calibración | Fecha de próxima calibración del radar de medición del tanque, cuando aplique
AB | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración del radar de medición del tanque, cuando aplique
AC | Marca | Indicar la marca del medidor RTD/Sensor de Temperatura
AD | Modelo | Indicar el modelo del medidor RTD/Sensor de Temperatura
AE | No. Serie | Indicar el numero de serie del medidor RTD/Sensor de Temperatura
AF | TAG | Indicar el código de identificación del medidor RTD/Sensor de Temperatura
AG | No. De certificado de calibración | No. De certificado de calibración RTD/Sensor de Temperatura
AH | Fecha de calibración | Fecha de última calibración RTD/Sensor de Temperatura
AI | Fecha próxima de calibración | Fecha de próxima calibración RTD/Sensor de Temperatura
AJ | Intervalo de calibración | Frecuencia o intervalo de tiempo en que se realiza la calibración RTD/Sensor de Temperatura
AK | Observaciones | Comentarios y observaciones
Equipos de Autoconsumo
Columna | Variable | Instrucción de llenado
A | ID Contrato o Asignación | Nombre oficial de la Asignación o Área contractual (Para el caso de las asignaciones, la letra y número asignado por la Secretaría de Energía, de acuerdo con lo siguiente: A-XXXX, AE-XXXX, A-XXXX-M o AE-XXXX-M). Para el caso de áreas contractuales, será el ID asignado por la CNH
B | Región Fiscal | Región fiscal de acuerdo con la clasificación: Áreas terrestres, Áreas marinas con tirante de agua inferior a quinientos metros, Gas natural no asociado, Áreas marinas con tirante de agua superior a quinientos metros y Paleocanal de Chicontepec
C | Entidad Federativa | Entidad Federativa en la que esta ubicada la Asignación o Área Contractual
D | Nombre del campo | Nombre del campo o campos dentro de la Asignación o Área contractual
E | Instalación | Nombre de la instalación en donde se localiza el tanque
F | Coordenada Geográfica X | Coordenada X en formato GMS (Grados, Minutos, Segundos) del equipo de autoconsumo
G | Coordenada Geográfica Y | Coordenada Y en formato GMS (Grados, Minutos, Segundos) del equipo de autoconsumo
H | Producto de autoconsumo | Fluido utilizado para autoconsumo: Aceite, Gas o Condensado
I | Equipo de autoconsumo | Tipo de equipo que se utiliza para autoconsumos
J | TAG | Indicar el código de identificación del equipo de autoconsumo
K | Fluido desplazado | Tipo de fluido desplazado por la bomba o compresor utilizado en sitio
L | Consumo teórico | Cantidad teórica de energía consumida por el equipo
M | Consumo real | Cantidad real de energía que consume el equipo
N | Consumo energético de combustible | Consumo energético de combustible utilizado por la bomba o compresor
O | Dispositivo de inyección | Tipo de dispositivo que se utiliza para inyección
V | Observaciones | Comentarios y observaciones
Notas:
Equipos de autoconsumo entiéndase por bombas, compresores, turbinas, equipos generadores de electricidad, cuartos de máquina, cuarto de control eléctrico y equipos necesarios para autoconsumo.
Anexar el procedimiento de muestreo, análisis del fluido e indicar la frecuencia del muestreo
El concepto TAG se refiere al código de identificación del instrumento
Patín de Medición: Conjunto de trenes de medición.
Tren: Conjunto de elementos (primario, secundarios y terciario) asociados a la medición de una magnitud.